## FO-IT-PSM-23-04
|  | PLANILLA DE VERIFICACIÓN EQUIPOS MONITOREO AGUAS | [21 empty] | Código: FO-IT-PSM-23-04
Versión: 09
Fecha: 27/08/2023
Página: 1 de 1
Cliente: ______________________________ | [5 empty] | Lugar:_______________________________ | [13 empty] | ID equipo multiparametro: |  |  |  | OT: ________________
[12 empty] | Patron turbiedad: |  |  | Lote: |  |  |  |  | ID equipo Turbiedad:
| Lote Buffer pH 2.0: |  |  |  | Lote Patrón Cond. 1413 us/cm: | [6 empty] | Patron turbiedad: |  |  | Lote: |  |  |  |  | ID equipo Cloro libre:
| Lote Buffer pH 4.0: |  |  |  | Lote Patrón Cond. 50 ms/cm: | [6 empty] | Patron turbiedad: |  |  | Lote: |  |  |  |  | ID equipo Cloro total:
| Lote Buffer pH 7.0: |  |  |  | Lote Cloro Total | [6 empty] | Patron turbiedad: |  |  | Lote:
| Lote Buffer pH 10.0: |  |  |  | Lote Cloro Libre | [6 empty] | Alcalinidad K-9810:
| Lote Buffer pH 12.0: |  |  |  | Lote Patrón ORP 240mV: | [6 empty] | Alcalinidad K-9815:
| Lote patron OD: |  |  |  | Lote Patrón ORP 470mV: | [6 empty] | Lote Patron Salinidad:
| Fecha | pH | [5 empty] | Conductividad |  |  | OD (mg/l) |  |  | Cl libre | Cl total | Salinidad ppm / PSU |  |  | ORP |  |  |  | Turbiedad | Alcalinidad mg(CACO3)
|  | Patrón 4,00 | Temp (°C) | Patrón 7,00 | Temp (°C) | Patrón 10,00 | Temp (°C) | Temp (°C) | Patrón | Equipo | Temp (°C) | Patrón | Equipo | 1 ±0,05 ppm | 1 ± 0,05 ppm | Temp (°C) | Patrón | Equipo | Temp (°C) | Patrón/ 240 mV ±10mV | Temp (°C) | Patrón/ 470 mV ±10mV | Patrón (NTU) | 50 | 250 | 500
Observaciones:
| * Para los buffer de pH 2 y 12 realizar verificacion cuando aplique (ver PO-PSM-45) | [12 empty] | Metodos de referencia : Alcalinidad total (Volumétrico; SM 2320 B Modificado), Salinidad (Electrométrico; SM 2520 B), Turbiedad (Nefelómetro; SM 2130 B). Conductividad Eléctrica: Electrométrico, SM 2510 B, : pH (SM 4500H+ B), Oxígeno Disuelto (ASTM D 888-18, B), Cloro Libre y Total (Kit Hanna Instruments 701 y 711), Potencial redox; SM 2580 B )
___________________________________
|  | Nombre / Firma Ejecutor Responsable | [13 empty] | Nombre / Firma Aprobador