## Hoja 1
| PLANILLA DE CAMPO MUESTREO SIMPLE | [11 empty] | Código: FO-PO-PSM-45-01
Versión: 17
Fecha: 11/07/2024
Página: 1 de 2
CLIENTE: |  |  |  |  | OT: |  |  | SERVICIO: |  | VERTIMIENTO A: Red Alcantarillado Cuerpo de Agua Superficial Recirculación Suelo (infiltración) |  | USO DEL RECURSO HÍDRICO Agricultura Recreación Pecuario Estético Industrial Consumo Humano Preservación Flora y Fauna
FECHA: |  |  |  |  | RESPONSABLE EN CAMPO:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  |  |  | LUGAR DE MUESTREO:
MUESTREO
PARAMETROS IN SITU | UNIDAD | PUNTO N° | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Nombre del Punto
ID Muestras
HORA
|  | COORDENADAS | W: |  | W: |  | W: |  | W: |  | W: |  | W:
|  |  | N: |  | N: |  | N: |  | N: |  | N: |  | N:
|  | METODO DE REFERENCIA | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO
pH | unidades de pH | SM 4500H+ B
Oxigeno disuelto | mg/L | ASTM D 888-18, B
Conductividad | µS/cm mS/cm | SM 2510 B
Temperatura Muestra | °C | SM 2550 B
Temperatura Nevera
Temperatura Ambiente
Apariencia | cualitativo
Caudal | L/s | Volumetrico Area x Velocidad Flotador
Potencial Oxido/Reducción ORP | mV | SM 2580 B
Solidos Sedimentables | ml/L | SM 2540 F
Cloro Libre | ppm | Kit Hanna Instruments 701
Cloro Total | ppm | Kit Hanna Instruments 711
Alcalinidad | mg CaCO3/L | Kit Chemetrics K-9810 K-9815 K-9820
Turbiedad | NTU | SM 2130 B
Salinidad | PSU | SM 2520 B
Dioxido de carbono disuelto | ppm (mg/l) | Kit Chemetrics K-1910
Descripción de punto de muestreo
PRESERVACIÓN
PARÁMETROS |  | DBO | FISICO-QUIMICO |  | BACTERIOLOGICOS |  |  | DQO | G Y A | FENOLES | METALES |  | OTROS:
PRESERVANTE |  | REFRIGERACIÓN | [5 empty] | H2SO4 |  |  | HNO3
MUESTREO SUBTERRANEO-CONTROL DE ESTABILIZACIÓN -NIVELES APLICA: SI______ NO______
OBSERVACIONES:
RANGOS DE TRABAJO VARIABLES IN-SITU
Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo
Ph | 2 unidades de pH - 12 unidades de pH |  | Temperatura | ---- |  | Dioxido de Carbono | 10 mg/L - 100 mg/L |  | Turbiedad | 0,1 NTU - 800 NTU |  | Volumetrico | ----
Conductividad | 84 uS/cm - 50 mS/cm |  | Potencial Redox | ---- |  | Alcalinidad | 10 mg CaCO3/L - 1000 mg CaCO3/L |  | Cloro Libre | 0,01 mg/L- 3,50 mg/L |  | Flotador | ----
Oxigeno Disuelto | A partir de 0,1 mg/L |  | Salinidad | A partir de 0,01 PSU |  | Solidos Sedimentables | A partir de 0,1 mL/L |  | Cloro Total | 0,01mg/L - 2,50 mg/L |  | AreaxVelocidad | ----
METODOS DE REFERENCIA
NTC-ISO 5667-10 MUESTREO. MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES NTC-ISO 5667-6 GUÍA PARA EL MUESTREO DE AGUAS DE RIO (Cuerpo Lotico) NTC-ISO 5667-11 GUIA PARA EL MUESTREO DE AGUAS SUBTERRNEAS. NTC-ISO 5667-4 GUIA PARA EL MUESTREO DE LAGOS NATURALES Y ARTIFICIALES (Cuerpo Lentico) NTC-ISO 5667-9 GUÍA PARA EL MUESTREO DE AGUAS MARINAS
Nota: Si el espacio para las anotaciones no es suficiente, utilice la parte trasera de este formato. Si el no hay vertimiento y el agua es reutilizada, registre la actividad para la que se reutiliza
Nombre/Firma Ejecutor Responsable: | [6 empty] | Nombre/Firma Aprobador: | [5 empty] | HOJA [____] de[____]
〖𝐶𝑎𝐶𝑂〗_3
〖𝐶𝑂〗_2

## Hoja 2
|  | PLANILLA DE CAMPO MUESTREO SIMPLE | [9 empty] | Código: FO-PO-PSM-45-01
Versión: 17
Fecha: 11/07/2024
Página: 2 de 2
PLANILLA REPORTE ESTABILIZACION PARA AGUA SUBTERRANEA
ID MULTIPARAMETRO:
ID TURBIDIMETRO:
CRITERIOS DE ACCEPTACION PARA LA ESTABILIZACION DE AGUA SUBTERRANEA
ID muestra: | Hora de medición. | pH (U de pH +) (+/-0.1 unidad de Ph). | CUMPLE | Temperatura (°C) (+/-0.1 °C). | CUMPLE | Conductividad (µs/cm) (+/-5.0 μΩ/cm para valores inferiores a 1000Ω/cm. +/-10.0 μΩ/cm para valores superiores a 1000Ω/cm). | CUMPLE | Oxígeno Disuelto (mg/L) (+/-0.2 mg/l). | CUMPLE | ORP/Redox (mV) (+/-30 mV) | CUMPLE | Turbiedad (NTU) (< 5 NTU ) | CUMPLE
|  | MEDICION | SI/NO | MEDICION | SI/NO | MEDICION | SI/NO | MEDICION | SI/NO | MEDICION | SI/NO | MEDICION | SI/NO
OBSERVACIONES:
Nombre/Firma Ejecutor Responsable: | [6 empty] | Nombre/Firma Aprobador: | [5 empty] | HOJA [____] de[____]