## FO-PO-PSM-45-02
|  | PLANILLA DE CAMPO MUESTREO COMPUESTO | [13 empty] | Código: FO-PO-PSM-45-02
Versión: 13
Fecha: 11/07/2024
Página: 1 de 1
CLIENTE: |  |  |  |  | OT: |  |  | SERVICIO: |  | VERTIMIENTO A: Red Alcantarillado Cuerpo de Agua Superficial Recirculación Suelo (infiltración) |  |  | USO DEL RECURSO HÍDRICO Agricultura Recreación Pecuario Estético Industrial Consumo Humano Preservación Flora y Fauna |  |  |  | COORDENADAS
FECHA: |  |  | ID: |  | RESPONSABLE EN CAMPO: | [11 empty] | N:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  |  |  | LUGAR DE MUESTREO: | [11 empty] | W:
NOMBRE DEL PUNTO:
MUESTREO
PARAMETROS IN SITU | UNIDADES | ALICUOTA N° | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
HORA
|  | METODO DE REFERENCIA | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO | MUESTRA | DUPLICADO
pH | unidades de pH | SM 4500H+ B
Oxigeno disuelto | mg/L | ASTM D 888-18, B
Conductividad | µS/cm mS/cm | SM 2510 B
Temperatura Muestra | °C | SM 2550 B
Temperatura Nevera
Temperatura Ambiente
Apariencia | cualitativo
Caudal | L/s | Volumetrico Area x Velocidad Flotador
Volumen de Alicuota(1) | ml
Potencial Oxido/Reducción ORP | mV | SM 2580 B
Solidos Sedimentables | ml/L | SM 2540 F
Cloro Libre | ppm | Kit Hanna Instruments 701
Cloro Total | ppm | Kit Hanna Instruments 711
Alcalinidad | mg CaCO3/L | Kit Chemetrics K-9810 K-9815 K-9820
Turbiedad | NTU | SM 2130 B
Salinidad | PSU | SM 2520 B
Dioxido de carbono | ppm (mg/l) | Kit Chemetrics K-1910
Descripción de punto de muestreo
PRESERVACIÓN
PARÁMETROS |  | DBO | FISICO-QUIMICO |  | BACTERIOLOGICOS |  |  | DQO |  | G Y A |  | FENOLES |  | METALES |  |  | OTROS:
PRESERVANTE |  | REFRIGERACIÓN | [5 empty] | H2SO4 | [5 empty] | HNO3
(1) Composición de la muestra: VA = (QA x VC) ∕ (QP x n); donde VA: Volumen de la alícuota, QA: Caudal de la alícuota ,VC: Volumen compuesto, QP: Caudal promedio, n: Número de alícuotas.
OBSERVACIONES:
RANGOS DE TRABAJO VARIABLES IN-SITU
Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo |  | Parametro | Rango de Trabajo
Ph | 2 unidades de pH - 12 unidades de pH |  | Temperatura | ---- |  | Dioxido de Carbono | 10 mg/L - 100 mg/L |  | Turbiedad | 0,1 NTU - 800 NTU |  | Oxigeno Disuelto | A partir de 0,1 mg/L |  | Solidos Sedimentables | A partir de 0,1 mL/L
Conductividad | 84 uS/cm - 50 mS/cm |  | Potencial Redox | ---- |  | Alcalinidad | 10 mg CaCO3/L - 1000 mg CaCO3/L |  | Cloro Libre | 0,01 mg/L- 3,50 mg/L |  | Salinidad | A partir de 0,01 PSU |  | Cloro Total | 0,01mg/L - 2,50 mg/L
METODO DE REFERENCIA : NTC-ISO 5667-10 MUESTREO. MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES
Nota: Si el espacio para las anotaciones no es suficiente, utilice la parte trasera de este formato. Si el no hay vertimiento y el agua es reutilizada, registre la actividad para la que se reutiliza
Nombre/Firma Ejecutor Responsable: | [8 empty] | Nombre/Firma Aprobador: | [7 empty] | HOJA [__] de[__]
〖𝐶𝑎𝐶𝑂〗_3
〖𝐶𝑂〗_2