## PM10-0XX (Nombre del punto)
|  | HOJA DE CALCULO VERIFICACIÓN PM10 VOLUMETRICO |  |  |  | Código: FO-PO-PSM-03-02 Versión: 02 Fecha: 26/08/23 Página: 1 de 1
Ciudad/Cliente: |  | xx |  | Fabricante: | TISCH
Fecha: |  | xx/xx/20xx |  | ID: | VER-XXX
Encargado: |  | xx |  | Serial#: |  | m:
Muestreador: |  | PM10-0xx |  |  |  | b:
CONDICIONES
| Ta (K): | 307
| Ta (°C): | 34 |  | Pa (mm Hg): |  | 756
VERIFICACIÓN
Run | Calibrador | Qa | Estancamiento | Pf | Po/Pa | Look Up | % of
Number | in H2O | m3/min | in H2O | mm Hg |  | m3/min | Diff
1 |  | #DIV/0! |  | 0 | 1 |  | #DIV/0!
2 |  | #DIV/0! |  | 0 | 1 |  | #DIV/0!
3 |  | #DIV/0! |  | 0 | 1 |  | #DIV/0!
4 |  | #DIV/0! |  | 0 | 1 |  | #DIV/0!
5 |  | #DIV/0! |  | 0 | 1 |  | #DIV/0!
CALCULOS
Flujo de calibrador (Qa) = 1/m*(SQRT(H20*(Ta/Pa))-b)
Por lo menos 3 valores de Qa deben estar dentro del rango (1,02 m3/min-1,24 m3/min)
Relacion de presion (Po/Pa) = 1-Pf/Pa
% Diferencia = (Look Up Flow-Flujo calibrador)/Flujo calibrador*100
% Diferencia debe ser de ±4% para aprobar la verificación
Nombre / Firma Ingeniero Responsable |  |  |  |  | Nombre / Firma Aprobador