## Ejemplo
|  | HOJA DE CALCULO VERIFICACIÓN TPS |  |  |  | Código: FO-PO-PSM-03-04 Versión: 03 Fecha: 26/08/2023 Página: 1 de 1
Lugar: |  | Diligenciar |  |  | Fecha: | Diligenciar
Muestreador: |  | Diligenciar |  |  | Encargado: | Diligenciar
CONDICIONES
|  |  |  | Pa (mm Hg): |  |  | Diligenciar
Temperatura (°C): |  |  | Diligenciar | Ta (deg K): |  |  | 273
Temperatura promedio (°C): |  |  | Diligenciar |  |  | Ps (mm Hg): | Diligenciar
|  |  |  | Ts (deg K): |  |  | 273
CALIBRADOR
| Fabricante: | Diligenciar |  | m calibrador: |  | Diligenciar
| Modelo: | Diligenciar |  | b calibrador: |  | Diligenciar
| Serial#: | Diligenciar
VERIFICACIÓN
Prueba # | H2O | Qstd | I | IC
| (in) | (m3/min) | (carta) | (corregido) |  |  |  | FLUJOS | CORRELACION | #DIV/0!
1 |  | #DIV/0! |  | 0 | m= | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | #DIV/0! |  | 0 | b= | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | #DIV/0! |  | 0 | r= | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5 |  | #DIV/0! |  | 0 | # de Observaciones: |  | 5 | #DIV/0!
CÁLCULOS
Qstd = 1/m[Sqrt(H2O(Pa/Pstd)(Tstd/Ta))-b] |  |  |  |  | Tstd = 298 deg K
IC = I[Sqrt(Pa/Pstd)(Tstd/Ta)] |  |  |  |  | Pstd = 760 mm Hg
Flujo total de muestreador:
Qstd = taza de flujo estandar |  |  |  |  | 1/m((I)[Sqrt(298/Tav)(Pav/760)]-b)
IC = respuesta de carta corregida
I = respuesta de carta actual |  |  |  |  | m = sampler slope
m = pendiente de Qstd de calibrador |  |  |  |  | b = sampler intercept
b = intercepto de Qstd de calibrador |  |  |  |  | I = Respuesta de carta
Ta = actual temperature during calibration (deg K) |  |  |  |  | Tav = promedio de temperatura diario
Pa = presion actual durante la calibracion (mm Hg) |  |  |  |  | Pav = promedio de presion diario
Nombre / Firma Ingeniero Responsable |  |  |  |  | Nombre / Firma Aprobador