## 001
|  |  | PLANILLA DE VERIFICACIÓN TRES GASES |  |  | Código: FO-PO-PSM-05-01 Versión: 09 Fecha: 26/08/2023 Página: 1 de 1
Lugar y Fecha: |  | __________________ |  | Cliente: | _________________________ |  |  | OT:
P bar (mm Hg): |  |  | Temp (°C): |  |  |  | Hora: _____________
|  |  | Temp (°K): | 273.15
| ID Equipo:_____________________ |  |  | Estación de Monitoreo: ____________________ |  |  | Hora: _____________
|  | Volumen (ml) | Flujo (ml/min) CL | Flujo (ml/min) CR |  | Verificación tiempo residencia de muestra
|  |  |  | #DIV/0! |  | Tiempo (seg) |  | Cumple
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Promedio |  |  | #DIV/0!
| ID Equipo:_____________________ |  |  | Estación de Monitoreo: ____________________ |  |  | Hora: _____________
|  | Volumen (ml) | Flujo (ml/min) CL | Flujo (ml/min) CR |  | Verificación tiempo residencia de muestra
|  |  |  | #DIV/0! |  | Tiempo (seg) |  | Cumple
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Promedio |  |  | #DIV/0!
| ID Equipo:_____________________ |  |  | Estación de Monitoreo: ____________________ |  |  | Hora: _____________
|  | Volumen (ml) | Flujo (ml/min) CL | Flujo (ml/min) CR |  | Verificación tiempo residencia de muestra
|  |  |  | #DIV/0! |  | Tiempo (seg) |  | Cumple
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Promedio |  |  | #DIV/0!
Nota: Si el tiempo de residencia de muestra es mayor a 20 segundos el equipo no cumple la verificación.
r= Radio de la manguera
H= Altura desde la entrada de la muestra hasta el tren de muestreo
Nota: Al realizar la verificación de flujo se debe ajustar el flujo medido a condiciones locales con respecto a las condiciones de refencia por medio de la siguiente ecuación:
Qcr= Flujo en condiciones de referencia
Qcl= Flujo en condiciones locales
Tcl= Temperatura en condiciones locales
Tcr= Temperatura en condiciones de referencia | [6 empty] | Tcr (°K)= | 298.15
Pcr= Presión en condiciones de referencia | [5 empty] | Pcr (mm Hg) = |  | 760
Pcl= Presión en condiciones locales
Nombre / Firma Ingeniero Responsable |  |  |  |  | Nombre / Firma Aprobador
T𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑀𝑖𝑛)=((𝜋 𝑥 (〖𝑟)〗^2 ) 𝑥 𝐻)/𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
𝑄_𝐶𝑅=𝑄_𝐶𝐿 ((𝑇_𝐶𝐿 𝑥 𝑃_𝐶𝑅))/((𝑇_𝐶𝑅 𝑥 𝑃_𝐶𝐿))