## NOx
|  | FORMATO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE EQUIPOS NO2 AUTOMÁTICOS | [8 empty] | Código: FO-PO-PSM-08-10
Versión: 02
Fecha: 28/08/2023
Página 1 de 3
INFORMACIÓN DEL SERVICIO |  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Cliente: |  |  |  | OT: |  | Analizador de NO2 |  |  | Marca/Modelo:
Responsable: |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Unidad de medida: |  | ppb
Estación/Coordenada: | [7 empty] | ppb | Resolución Analizador: |  |  | ppb
ESPECIFICACIONES DE LOS PATRÓNES
Patrón Aire Cero |  |  | Calibrador - Dilutor de Gases |  |  |  |  | Gas patrón trazable
Equipo: |  |  | Equipo: |  |  |  |  | Equipo:
Marca/Modelo: |  |  | Marca/Modelo: |  |  |  |  | Marca/Serial:
Código: |  |  | Código: |  |  |  |  | Concentración [ppm]:
Eliminación trazas: |  |  | Incertidumbre Exp. (U): |  |  |  |  | Incertidumbre Exp. (U):
CALIBRACIÓN INICIAL - AJUSTE CERO/SPAN
|  |  | Concentración Patrón [ppb] |  | Respuesta analizador [ppb] |  |  | Diferencia absoluta [ppb]
| Cero Gas |  | 0 |  |  |  |  | -
| Span Gas |  | 400 |  |  |  |  | -
VERIFICACIÓN MULTIPUNTO - CÁLCULOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  | VERIFICACIÓN MULTIPUNTO - CANAL NO | [5 empty] | VERIFICACIÓN MULTIPUNTO - CANAL NOX
% FE |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80
¦NO¦Salida Calibrador [ppb] |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400
# Medida |  | ¦NO¦ Respuesta analizador | ¦NO¦ Respuesta analizador | ¦NO¦ Respuesta analizador | ¦NO¦ Respuesta analizador | ¦NO¦ Respuesta analizador |  | ¦NOx¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ Respuesta analizador
|  | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] |  | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb]
1
2
3
4
5
PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Salida Promedio del Calibrador [ppb] |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400
Respuesta Analizador [ppb] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Respuesta Calculada Mejor Recta [ppb] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mejor Recta -2% SPAN1 [ppb] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mejor Recta + 2% SPAN1 [ppb] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Criterio de aceptación 40 CFR, part 50 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1±2% SPAN: ±2% concentración más alta probada, según 40 CFR, part 50
Criterio QA Handbook Vol II, Appendix D2 |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2Este criterio es una recomendación según lo indica el QA Handbook Vol II, Appendix D
|  |  | R2 | Pendiente (m) | Intercepto (b) |  |  |  | R2 | Pendiente (m) | Intercepto (b)
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | FORMATO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE EQUIPOS NO2 AUTOMÁTICOS | [8 empty] | Código: FO-PO-PSM-08-10
Versión: 02
Fecha: 28/08/2023
Página 2 de 3
CURVA DE CALIBRACIÓN
CURVA DE CALIBRACIÓN CANAL NO | [5 empty] | CURVA DE CALIBRACIÓN CANAL NOX
CHEQUEO 14 DÍAS - CHEQUEO QC
|  |  | Concentración Patrón [ppb] |  | Respuesta analizador [ppb] |  |  | Criterio aceptación |  | Aceptabilidad3
[8 empty] | Abs. [ppb] | Dif. [%]
| Cero Gas |  | 0 |  |  |  |  | - | - | Aceptable
| Span Gas |  | 0 |  |  |  |  | - | - | Aceptable
| QC Point (5,0 - 80,0 ppb) |  | 70 |  |  |  |  | - | - | Aceptable
3Revisar aceptabilidad del criterio según indica el Appendix D, QA Handbook Vol II (Critical Criterial)
CONDICONES AMBIENTALESDEL SHELTER/RESINTO
Especificaciones equipos de control de temperatura
Equipo Registro Temp: | Datalogger Temp |  |  | Marca/Modelo: |  | UNI-T |  | Código Interno:
Unidad de medida: | °C |  | Tiempo de captura de datos: |  |  | 24h |  | Precisión equipo:
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 |  | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios: | CUMPLE
| Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 |  | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios:
| Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 |  | Día 30 | Día 31
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios:
OBSERVACIONES
Note on H9: Admin: Digitar el código interno del equipo, ejemplo: NOx-001,NOx-003
Note on M10: Admin: Ingresar la resolución del equipo. Tener en cuenta el numero de decimales después de la coma que reporte el equipo, ejemplo: 0,01 ppm, 0,01 ppb, 0,1 ppb.
Note on L15: Admin: Se debe digitar La marca y el serían de la Botella de gas NO (Bala).
Note on L16: Admin: Se debe digitar la Concentración (en ppm) que se reporta en el certificado de los gases patrón.
Note on G17: Admin: Tomar de informes de validación
Note on L17: Admin: Se debe digitar la incertidumbre que reporta el certificado de los gases patrón.

## GPT -Eficiecia de Conversión
| FORMATO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE EQUIPOS NO2 AUTOMÁTICOS | [7 empty] | Código: FO-PO-PSM-08-10
Versión: 02
Fecha: 28/08/2023
Página 3 de 3
CANA DE NO2 GPT - EFICIENCIA DE CONVERSIÓN
GPT - CANAL DE NO2
% FE | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80
¦NO2¦Salida Calibrador [ppb] | 0 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400
# Medida | ¦NO2¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ REM | ¦NO2¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ REM | ¦NO2¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ REM | ¦NO2¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ REM | ¦NO2¦ Respuesta analizador | ¦NOx¦ REM
| [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb]
1
2
3
4
5
PROMEDIO | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EFICIENCIA CONVERTIDOR NO2
PUNTOS TEÓRICOS %FE [%] | ¦NO2¦ Out Calibrador [ppb] |  |  | ¦NOx¦ ORIG [ppb] |  | ¦NOx¦REM [ppb] |  | ¦NO2¦ Convertido Calculado [ppb] |  |  |  | Repuesta analizador NO2
0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | -
20 |  | 100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
40 |  | 200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
60 |  | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
80 |  | 400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Eficiencia Convertidor |  | #DIV/0! |  |  | Ec | #DIV/0!
CURVA DE CALIBRACIÓN CANAL NO2

## Listas (hidden)
Analizadores | Resolución Analizador | Gas patrón Trazable
CO | 0.1 | Botella Gas Patrón CO
O3 | 0.01 | Generador O3
SO2 |  | Botella Gas Patrón SO2