## Decreto 1076 de 2015
Nombre legislación | Parámetro | Unidad | Limite inferior | Limite superior | Referencia (Texto)
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Amoníaco | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Arsénico | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Bario | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Cadmio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Cianuro | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Zinc | mg/L | - | 15 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Cloruros | mg/L | - | 250 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Cobre | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Color | UPC | - | 75 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Compuestos fenólicos | mg/L | - | 0.002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Cromo hexavalente Cr+6 | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Difenil Policlorados | mg/L | - | - | No detectable
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Mercurio | mg/L | - | 0.002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Nitratos | mg/L | - | 10 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Nitritos | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Plata | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Plomo | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Selenio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Sulfatos | mg/L | - | 400 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Tensoactivos | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Coliformes Totales | microorganismos/100mL | - | 20000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico | Coliformes Fecales | microorganismos/100mL | - | 2000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo 2. | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo 2. | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo 2. | Radioisótopos | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Amoniaco | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Arsénico | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Bario | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Cadmio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Cianuro | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Zinc | mg/L | - | 15 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Cloruros | mg/L | - | 250 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Cobre | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Color | mg/L | UPC | 20 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Compuestos fenólicos | mg/L | - | 0.002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Cromo hexavalente Cr+6 | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Difenil Policlorados | mg/L | - | - | No detectable
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Mercurio | mg/L | - | 0.002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Nitratos | mg/L | - | 10 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Nitritos | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | pH | Unidades | 6.5 | 8.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Plata | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Plomo | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Selenio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Sulfatos | mg/L | - | 400 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Tensoactivos | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Turbiedad | NTU | - | 90 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. | Coliformes Totales | microorganismos/100mL | - | 1000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo. | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo. | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.4. Transitorio. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico. Parágrafo. | Radioisótopos | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Aluminio | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Arsénico | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Berilio | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Cadmio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Cinc | mg/L | - | 2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Cobalto | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Cobre | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Cromo hexavalente Cr+6 | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Flúor | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Hierro | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Litio | mg/L | - | 2.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Manganeso | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Molibdeno | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Níquel | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | pH | Unidades | 4.5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Plomo | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Selenio | mg/L | - | 0.02 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. | Vanadio | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. Parágrafo 1. item a. | Boro | mg/L | 0.3 | 4 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. Parágrafo 1. item b. Riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto | Coliformes Totales | microorganismos/100mL | - | 5000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. Parágrafo 1. item c. Riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto | Coliformes Fecales | microorganismos/100mL | - | 1000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Aluminio | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Arsénico | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Boro | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Cadmio | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Zinc | mg/L | - | 25 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Cobre | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Cromo hexavalente Cr+6 | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Mercurio | mg/L | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Nitratos + Nitritos | mg/L | - | 100 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Nitrito | mg/L | - | 10 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Plomo | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. | Contenido de sales | mg/L | - | 3 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | Coliformes fecales | microorganismos/100mL | - | 200 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | Coliformes totales | microorganismos/100mL | - | 1000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | Compuestos Fenólicos | mg/L | - | 0.002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | Oxígeno disuelto | % concentración de saturación | - | 70 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario | Tensoactivos | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario. Parágrafo 1. | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario. Parágrafo 1. | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. | Coliformes totales | microorganismos/100mL | - | 5000 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. | Oxígeno disuelto | % concentración de saturación | - | 70 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. | Tensoactivos | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. Parágrafo | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto secundario. Parágrafo | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.9. Transitorio. Criterios de calidad para uso estético | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.9. Transitorio. Criterios de calidad para uso estético | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.9. Transitorio. Criterios de calidad para uso estético | Sustancias que produzcan olor | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Clorofenoles | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Difenil | mg/L | - | 0.0001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Oxígeno disuelto | mg/L | - | 5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | pH | Unidades | 6.5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Sulfuro de hidrogeno ionizado | mg/L | - | 0.0002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Amoniaco |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Arsénico |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Bario |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Berilio |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Cadmio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Cianuro libre |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Zinc |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Cloro total residual |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Cobre |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Cromo hexavalente |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Fenoles monohídricos |  | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Grasas y aceites |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Hierro |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Manganeso |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Mercurio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Níquel |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Plaguicidas organoclorados (cada variedad) |  | - | 0.001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Plaguicidas organofosforados (cada variedad) |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Plata |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Plomo |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Selenio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua fría dulce | Tensoactivos |  | - | 0.143 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Clorofenoles | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Difenil | mg/L | - | 0.0001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Oxígeno disuelto | mg/L | - | 4 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | pH | Unidades | 4.5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Sulfuro de hidrogeno ionizado | mg/L | - | 0.0002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Amoniaco |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Arsénico |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Bario |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Berilio |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Cadmio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Cianuro libre |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Zinc |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Cloro total residual |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Cobre |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Cromo hexavalente |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Fenoles monohídricos |  | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Grasas y aceites |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Hierro |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Manganeso |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Mercurio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Níquel |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Plaguicidas organoclorados (cada variedad) |  | - | 0.001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Plaguicidas organofosforados (cada variedad) |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Plata |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Plomo |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Selenio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua cálida dulce | Tensoactivos |  | - | 0.143 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Clorofenoles | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Difenil | mg/L | - | 0.0001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Oxígeno disuelto | mg/L | - | 4 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | pH | Unidades | 6.5 | 8.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Sulfuro de hidrogeno ionizado | mg/L | - | 0.0002 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Amoniaco |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Arsénico |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Bario |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Berilio |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Cadmio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Cianuro libre |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Zinc |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Cloro total residual |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Cobre |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Cromo hexavalente |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Fenoles monohídricos |  | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Grasas y aceites |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Hierro |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Manganeso |  | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Mercurio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Níquel |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Plaguicidas organoclorados (cada variedad) |  | - | 0.001 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Plaguicidas organofosforados (cada variedad) |  | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Plata |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Plomo |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Selenio |  | - | 0.01 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. Agua marina y estuarina | Tensoactivos |  | - | 0.143 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.13. Transitorio. Uso industrial | Grasas y aceites flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.13. Transitorio. Uso industrial | Materiales flotantes | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Temperatura | °C | - | 40 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Material flotante | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Grasas y aceites | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Sólidos suspendidos, domésticos o industriales | - | - | - | Remoción ≥ 50% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos domésticos | - | - | - | Remoción ≥ 30% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario existente | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos industriales | - | - | - | Remoción ≥ 20% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Temperatura | °C | - | 40 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Material flotante | - | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Grasas y aceites | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Sólidos suspendidos, domésticos o industriales | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos domésticos | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.14. Transitorio. Vertimiento al agua y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos industriales | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas | pH | Unidades | 5 | 9 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas | Temperatura | °C | - | 40 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas | Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar contaminación; sustancias explosivas o inflamables | mg/L | - | - | Ausencia
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas | Sólidos sedimentables | mL/L | - | 10 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas | Sustancias solubles en hexano | mg/L | - | 100 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario existente | Sólidos suspendidos, domésticos o industriales | - | - | - | Remoción ≥ 50% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario existente | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos domésticos | - | - | - | Remoción ≥ 30% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario existente | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos industriales | - | - | - | Remoción ≥ 30% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario existente | Caudal máximo | - | - | - | 1.5 veces el caudal promedio horario
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Sólidos suspendidos, domésticos o industriales | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos domésticos | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Usuario nuevo | Demanda bioquímica de oxígeno para desechos industriales | - | - | - | Remoción ≥ 80% en carga
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Arsénico | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Bario | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Cadmio | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Cobre | mg/L | - | 3 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Cromo hexavalente | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Compuestos fenólicos | mg/L | - | 0.2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Mercurio | mg/L | - | 0.02 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Níquel | mg/L | - | 2 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Plata | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Plomo | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Selenio | mg/L | - | 0.5 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Cianuro | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Difenil policlorados | mg/L | - | No detectable | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Mercurio orgánico | mg/L | - | No detectable | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Tricloroetileno | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Cloroformo | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Tetracloruro de Carbono | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Dicloroetileno | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Sulfuro de Carbono | mg/L | - | 1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Otros compuestos organaclorados, cada variedad | mg/L | - | 0.05 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Compuestos organofosforados, cada variedad | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Sección 9. Disposiciones transitorias. Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones | Carbamatos | mg/L | - | 0.1 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo. Literal a | pH | - | - | - | Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo. Literal b | Corrosivo | - | - | - | Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una temperatura de ensayo de 55 °C
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo. Literal b | - | - | - | - | Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable. Literal a | - | - | - | - | Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable. Literal b | - | - | - | - | Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable. Literal c | - | - | - | - | Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo | Radioactividad | K Bq/Kg ( kilo becquerelios por kilogramo) | 70 | - | Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva, capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo | Radioactividad | nCi/g (dos nanocuries por gramo) | 2 | - | Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa, capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico. Literal a | Dosis letal media oral (DL50) | mg/kg | - | 200 | para ratas en sólidos, de peso corporal
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico. Literal a | Dosis letal media oral (DL50) | mg/kg | - | 500 | para ratas en líquidos, de peso corporal
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico. Literal b | Dosis letal media dérmica (DL50) | mg/kg | - | 1 | para ratas, de peso corporal
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. 7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico. Literal c | Concentración letal media inhalatoria (CL50) | mg/L | - | 10 | para ratas
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Arsénico | mg/L | - | 5 | Número CAS 7440-38-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Bario | mg/L | - | 100 | Número CAS 7440-38-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Benceno | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 71-43-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Cadmio | mg/L | - | 1 | Número CAS 7440-43-9
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Tetracloruro de carbono | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 56-23-5
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Clordano | mg/L | - | 0.03 | Número CAS 57-74-9
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Clorobenceno | mg/L | - | 100 | Número CAS 108-90-7
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Cloroformo | mg/L | - | 6 | Número CAS 67-66-3
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Cromo | mg/L | - | 5 | Número CAS 7440-47-3
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | o-Cresol | mg/L | - | 200 | Número CAS 95.48-7
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | m-Cresol | mg/L | - | 200 | Número CAS 95.48-7
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | p-Cresol | mg/L | - | 200 | Número CAS 106-44-5
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Cresol | mg/L | - | 200 | -
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 2,4-D | mg/L | - | 10 | Número CAS 94-75-7
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 1,4-Diclorobenceno | mg/L | - | 7.5 | Número CAS 106-46-7
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 1,2 Dicloroetano | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 107-06-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 1,1-Dicloroetileno | mg/L | - | 0.7 | Número CAS 75-35-4
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 2,4-Dinitrotolueno | mg/L | - | 0.13 | Número CAS 121-14-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Endrín | mg/L | - | 0.02 | Número CAS 72-20-8
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Heptacloro (y sus epóxidos) | mg/L | - | 0.008 | Número CAS 76-44-8
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Hexaclorobenceno | mg/L | - | 0.13 | Número CAS 118-74-1
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Hexaclorobutadieno | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 87-68-3
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Hexacloroetano | mg/L | - | 3 | Número CAS 67-72-1
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Plomo | mg/L | - | 5 | Número CAS 7439-92-1
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Lindano | mg/L | - | 0.4 | Número CAS 58-89-9
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Mercurio | mg/L | - | 0.2 | Número CAS 7439-97-6
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Metoxicloro | mg/L | - | 10 | Número CAS 72-43-5
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Metil etil cetona | mg/L | - | 200 | Número CAS 78.93-3
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Nitrobenceno | mg/L | - | 2 | Número CAS 98-95-3
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Pentaclorofenol | mg/L | - | 100 | Número CAS 87-86-5
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Piridina | mg/L | - | 5 | Número CAS 110-86-1
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Selenio | mg/L | - | 1 | Número CAS 7782-49-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Plata | mg/L | - | 5 | Número CAS 7440-22-4
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Tetracloroetileno | mg/L | - | 0.7 | Número CAS 127-18-4
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Toxafeno | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 8001-35-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Tricloroetileno | mg/L | - | 0.5 | Número CAS 79-01-6
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 2,4,5-Triclorofenol | mg/L | - | 400 | Número CAS 95-95-4
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 2,4,6-Triclorofenol | mg/L | - | 2 | Número CAS 88-06-2
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | 2,4,5-TP (silvex) | mg/L | - | 1 | Número CAS 93-72-1
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Anexo III. características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP | Cloruro de vinilo | mg/L | - | 0.2 | Número CAS 75-01-4
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96
CL_50^96