## Resolucion 2115 de 2007
Nombre legislación | Parámetro | Unidad | Limite inferior | Limite superior | Referencia (Texto)
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 2. Carácteristicas físicas. Cuadro No. 1. Caráctristicas físicas | Color aparente | UPC | - | 15 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 2. Carácteristicas físicas. Cuadro No. 1. Caráctristicas físicas | Olor | - | - | - | Aceptable
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 2. Carácteristicas físicas. Cuadro No. 1. Caráctristicas físicas | Sabor | - | - | - | Aceptable
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 2. Carácteristicas físicas. Cuadro No. 1. Caráctristicas físicas | Turbiedad | UNT | - | 2 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 3. Conductividad | Conductividad | microsiemens/cm | - | 1000
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 4. Potencial de Hidrógeno | pH | Unidades | 6.5 | 9 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Antimonio | mg/L | - | 0.02 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Arsénico | mg/L | - | 0.01 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Bario | mg/L | - | 0.7 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Cadmio | mg/L | - | 0.003 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Cianuro libre | mg/L | - | 0.05 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Cianuro disociable | mg/L | - | 0.05 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Cobre | mg/L | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Cromo total | mg/L | - | 0.05 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Mercurio | mg/L | - | 0.001 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Níquel | mg/L | - | 0.02 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Plomo | mg/L | - | 0.01 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Selenio | mg/L | - | 0.01 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Trihalometanos Totales | mg/L | - | 0.2 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 5. Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) | mg/L | - | 0.01 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 6. Caracteristicas quimicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana. Cuadro Nº. 3 Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana | Carbono Orgánico Total | mg/L | - | 5 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 6. Caracteristicas quimicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana. Cuadro Nº. 3 Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana | Nitritos | mg/L | - | 0.1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 6. Caracteristicas quimicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana. Cuadro Nº. 3 Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana | Nitratos | mg/L | - | 10 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 6. Caracteristicas quimicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana. Cuadro Nº. 3 Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana | Fluoruros | mg/L | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Calcio | mg/L | - | 60 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Alcalinidad Total | mg/L | - | 200 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Cloruros | mg/L | - | 250 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Aluminio | mg/L | - | 0.2 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Dureza Total | mg/L | - | 300 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Hierro Total | mg/L | - | 0.3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Magnesio | mg/L | - | 36 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Manganeso | mg/L | - | 0.1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Molibdeno | mg/L | - | 0.07 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Sulfatos | mg/L | - | 250 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Zinc | mg/L | - | 3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007. Artículo 7º Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Cuadro Nº. 4 Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana | Fosfatos | mg/L | - | 0.5 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 9º.-Características químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización. Numeral 1. | Aluminio residual | mg/L | - | 0.2 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 9º.-Características químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización. Numeral 1. | Coagulante residual basado en sales de Hierro | mg/L | - | 0.3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 9º.-Características químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización. Numeral 2. | Cloro residual | mg/L | 0.3 | 2
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica filtración por membrana. | Coliformes Totales | UFC/100cm3 | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica filtración por membrana. | E Coli | UFC/100cm3 | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica enzima sustrato | Coliformes Totales | Microorganismo en 100cm3 | - | <1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica enzima sustrato | E Coli | Microorganismo en 100cm3 | - | <1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica sustrato definido | Coliformes Totales | Microorganismo en 100cm3 | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica sustrato definido | E Coli | Microorganismo en 100cm3 | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica presencia-ausencia | Coliformes Totales | Ausencia en 100cm3 | - | - | Ausencia
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Técnica presencia-ausencia | E Coli | Ausencia en 100cm3 | - | - | Ausencia
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Paragrafo 1. | Microorganismos mesofílicos/mesoaeróbios | UFC/100cm3 | - | 100 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Paragrafo 2. Cualquier método. | E Coli | Ecoli en 100cm3 | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Paragrafo 3. | Giardia | Quistes | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Artículo 11º.-Características microbiológicas. Cuadro Nº5 características microbiológicas. Paragrafo 3. | Cryptosporidium | Quistes | - | 0 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Color Aparente | - | - | 6 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Turbiedad | - | - | 15 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | pH | - | - | 1.5 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Cloro Residual Libre | - | - | 15 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Alcalinidad Total | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Calcio | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Fosfatos | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Manganeso | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Molibdeno | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Magnesio | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Zinc | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Dureza Total | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Sulfatos | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Hierro Total | - | - | 1.5 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Cloruros | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Nitratos | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Nitritos | - | - | 3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Aluminio | - | - | 3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Fluoruros | - | - | 1 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | COT | - | - | 3 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Coliformes Totales | - | - | 15 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Escherichia Coli | - | - | 25 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 13º. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo. | Sumatoria de puntajes asignados | - | - | 100 | -
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15º. Clasificación del nivel de riesgo. Cuadro Nº.7 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse. | Inviable sanitariamente | - | 80.1 | 100 | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15º. Clasificación del nivel de riesgo. Cuadro Nº.7 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse. | Alto | - | 35.1 | 80 | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores respectivos.
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15º. Clasificación del nivel de riesgo. Cuadro Nº.7 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse. | Medio | - | 14.1 | 35 | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora.
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15º. Clasificación del nivel de riesgo. Cuadro Nº.7 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse. | Bajo | - | 5.1 | 14 | Agua no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento.
Estandar de calidad agua potable. Resolución 2115 de 2007 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15º. Clasificación del nivel de riesgo. Cuadro Nº.7 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse. | Sin riesgo | - | 0 | 5 | Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia.